เอกสารข้อเสนอโครงการ (Project Proposal)

ระบบบริหารจัดการคลังเลือด โรงพยาบาลโรคทรวงอก

- ภาพรวมระบบ

- วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ข้อกำหนดทั่วไปของระบบในโครงการ

3.1 ข้อกำหนดทั่วไปของระบบในโครงการ (ด้านซอฟต์แวร์)

3.2 ข้อกำหนดทั่วไปของระบบในโครงการ (ด้านฮาร์ดแวร์)

- รายละเอียดการพัฒนาระบบ (แบ่งตามสิทธิ์การเข้าถึงระบบ)

  - รายละเอียดการพัฒนา (ด้านซอฟต์แวร์)

    - การพัฒนาระบบสำหรับพยาบาล (User นำเลือดเข้า)

      - หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page)

        - เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งานของโรงพยาบาล

        - ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานสำหรับพยาบาลในการนำเข้าถุงเลือดและจัดการพื้นที่จัดเก็บ

        - แสดงข้อความแจ้งเตือนกรณีไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ

      - หน้านำเข้าถุงเลือด (Blood Receiving Page)

        - สแกน Barcode หรือเลือกนำเข้าไฟล์ข้อมูลถุงเลือด

        - กรอกและตรวจสอบข้อมูลถุงเลือด เช่น กรุ๊ปเลือด วันที่รับบริจาค และแหล่งที่มา

        - ระบบตรวจสอบ Barcode ซ้ำแบบเรียลไทม์

        - ระบบคำนวณวันหมดอายุของถุงเลือดอัตโนมัติ

        - บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบและจัดเก็บใน Buffer Cabinet (ตู้พักเลือด)

        - แจ้งเตือนเมื่อนำเข้าข้อมูลสำเร็จ

      - หน้าจัดเก็บถุงเลือด (Put Away Page)

        - แสดงรายการถุงเลือดภายใน Buffer Cabinet

        - ระบบแนะนำตำแหน่งจัดเก็บภายใน Main Cabinet

        - แสดงตำแหน่ง Rack และ Slot สำหรับจัดเก็บ

        - ยืนยันการย้ายถุงเลือดเข้าสู่ตำแหน่งจัดเก็บ

        - อัปเดตสถานะถุงเลือดเป็น “พร้อมใช้งาน”

      - หน้าตรวจสอบสถานะถุงเลือด (Blood Status Page)

        - แสดงสถานะถุงเลือด เช่น Buffer / Available / Reserved / Used / Expired

        - แสดงจำนวนถุงเลือดคงเหลือตามกรุ๊ปเลือด

        - แสดงถุงเลือดใกล้หมดอายุ จำแนกสีตามช่วงเวลา

        - ค้นหาและกรองข้อมูลถุงเลือดตามสถานะหรือกรุ๊ปเลือด

    - การพัฒนาระบบสำหรับพยาบาล (User นำเลือดออก)

      - หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page)

        - เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งานของโรงพยาบาล

        - ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานสำหรับการเบิกและคืนถุงเลือด

        - แสดงข้อความแจ้งเตือนกรณีไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ

      - หน้าเบิกถุงเลือด (Blood Issue Page)

        - ค้นหาและเลือกถุงเลือดที่ต้องการเบิก

        - ระบบแนะนำถุงเลือดตามหลัก FIFO

        - แสดงตำแหน่งจัดเก็บของถุงเลือดภายในตู้จัดเก็บ

        - ยืนยันการเบิกถุงเลือดออกจากระบบ

        - อัปเดตสถานะถุงเลือดเป็น “ใช้งานแล้ว”

      - หน้าคืนถุงเลือด (Blood Return Page)

        - สแกน Barcode ถุงเลือดที่ต้องการคืน

        - ระบบตรวจสอบวันหมดอายุและสถานะของถุงเลือด

        - ระบบแนะนำตำแหน่งจัดเก็บใหม่

        - ยืนยันการคืนถุงเลือดเข้าสู่ระบบ

        - อัปเดตสถานะถุงเลือดกลับเป็น “พร้อมใช้งาน”

      - หน้าตรวจสอบประวัติการเบิกและคืน (History Page)

        - แสดงประวัติการเบิกถุงเลือด

        - แสดงประวัติการคืนถุงเลือด

        - ค้นหาและกรองข้อมูลย้อนหลังตามวันที่หรือกรุ๊ปเลือด

    - การพัฒนาระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin)

      - หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page)

        - เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งานของโรงพยาบาล

        - ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานสำหรับการเบิกและคืนถุงเลือด

        - แสดงข้อความแจ้งเตือนกรณีไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ

      - หน้าจัดการผู้ใช้งาน (Manage Users Page)

        - เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลผู้ใช้งาน

        - กำหนดสิทธิ์การใช้งานตามบทบาท (Admin / พยาบาล(ขาเข้า) / พยาบาล(ขาออก))

        - ระงับหรือเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้งาน

      - หน้าจัดการตู้จัดเก็บเลือด (Storage Management Page)

        - จัดการข้อมูล Rack และ Slot ภายในตู้จัดเก็บเลือด

        - แสดงสถานการณ์ใช้งานของแต่ละตำแหน่งจัดเก็บ

        - ตรวจสอบจำนวนถุงเลือดภายในแต่ละ Slot

      - หน้ารายงานสรุป (Report Dashboard)

        - แสดงจำนวนถุงเลือดคงเหลือตามกรุ๊ปเลือด

        - แสดงข้อมูลถุงเลือดใกล้หมดอายุและถุงเลือดหมดอายุ

        - แสดงสถิติการนำเข้า การเบิก และการคืนถุงเลือด

        - ส่งออกรายงานในรูปแบบ PDF หรือ Excel

      - หน้าตรวจสอบประวัติการทำงาน (Logs & Audit Trail)

        - แสดงประวัติการนำเข้า การเบิก การคืน และการย้ายตำแหน่งถุงเลือด

        - แสดงชื่อผู้ใช้งาน วันเวลา และรายละเอียดการดำเนินงาน

        - ค้นหาและกรองข้อมูลประวัติย้อนหลังได้

  - รายละเอียดการพัฒนา (ด้านฮาร์ดแวร์)

    - อุปกรณ์ Tablet สำหรับใช้งานระบบ

      - ระบบรองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์ Tablet จำนวน 2 เครื่อง สำหรับการดำเนินงานภายในธนาคารเลือด

      - Tablet เครื่องที่ 1 ใช้สำหรับการนำเข้าข้อมูลถุงเลือด (Blood Receiving Station)

รองรับการทำงานดังนี้:

        - สแกน Barcode ถุงเลือด

        - นำเข้าข้อมูลถุงเลือด

        - ตรวจสอบข้อมูลและจัดเก็บเข้าสู่ Buffer Cabinet

        - จัดการตำแหน่งจัดเก็บภายในตู้เลือด

      - Tablet เครื่องที่ 2 ใช้สำหรับการเบิกและคืนถุงเลือด (Blood Issue Station)

รองรับการทำงานดังนี้:

        - ค้นหาและเบิกถุงเลือด

        - แสดงตำแหน่งจัดเก็บถุงเลือด

        - คืนถุงเลือดเข้าสู่ระบบ

        - ตรวจสอบสถานะและประวัติการใช้งาน

      - อุปกรณ์ Tablet ต้องรองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ภายในโรงพยาบาล

      - หน้าจอ Tablet ต้องรองรับการใช้งานแบบสัมผัส (Touch Screen) และแสดงผลได้อย่างเหมาะสมสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล

    - อุปกรณ์สแกน Barcode

      - ระบบรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์สแกน Barcode ผ่าน Bluetooth หรือ USB

      - อุปกรณ์สแกน Barcode ใช้สำหรับ:

        - สแกน Barcode ถุงเลือด

        - ตรวจสอบข้อมูลถุงเลือด

        - ลดความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลด้วยตนเอง

      - ระบบต้องสามารถรองรับการสแกน Barcode ได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องสำหรับการใช้งานจริงภายในธนาคารเลือด

    - ระบบฐานข้อมูล

      - ระบบรองรับการทำงานร่วมกับเครื่องแม่ข่าย (Server) สำหรับจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลภายในระบบ

      - เครื่องแม่ข่ายต้องรองรับ:

        - การจัดเก็บข้อมูลถุงเลือด

        - การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน

        - การจัดเก็บประวัติการดำเนินงาน (Logs)

        - การสำรองข้อมูลภายในระบบ

      - ระบบฐานข้อมูลรองรับ PostgreSQL สำหรับการจัดเก็บข้อมูล

    - ระบบเครือข่าย

      - อุปกรณ์ทั้งหมดต้องสามารถเชื่อมต่อและสื่อสารข้อมูลระหว่างกันได้แบบเรียลไทม์

      - ระบบต้องรองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) สำหรับการใช้งานผ่าน Tablet และอุปกรณ์สแกน Barcode

- แผนการพัฒนา

  - แผนการพัฒนา (ด้านซอฟต์แวร์)

  - แผนการพัฒนา (ด้านฮาร์ดแวร์)

- ราคาที่เสนอ

- ระยะเวลาดำเนินงาน

- ระยะเวลาการรับประกัน

- แผนการดำเนินงาน

| แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายละเอียดการดำเนินงาน | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กรกฎาคม |  |  |  | สิงหาคม |  |  |  | กันยายน |  |  |  | ตุลาคม |  |  |  | พฤศจิกายน |  |  |  | ธันวาคม |  |  |  |
| จัดทำเอกสารเสนอโครงการ และเก็บความต้องการใช้งานระบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| วางแผนโครงการ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายและขอบเขต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ออกแบบระบบและฐานข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ออกแบบ UX/UI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| พัฒนาโครงสร้างระบบพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายละเอียดการดำเนินงาน | พ.ศ. 2570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มกราคม |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม |  |  |  | เมษายน |  |  |  | พฤษภาคม |  |  |  | มิถุนายน |  |  |  |

- ผู้เสนอราคา

- คำรับรองของผู้เสนอราคา